Приложение 3

К Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2025 года, утвержденной решением Волгоградской городской Думы

от 29.04.2015 № 28/879

Источники инвестиций

для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2025 года

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание)/  источник инвестиций | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2020–2025  годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция котельной квартала 849 с заменой котлов (3 шт.) и переключением на нее потребителей закрываемой котельной № 6 и частично потребителей котельной квартала 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 46280 | 92560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 46280 | 92560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 46280 | 92560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2. | Реконструкция котельной квартала 412 с заменой котлов (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 | 0 | 122510 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 | 0 | 122510 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 | 0 | 122510 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Реконструкция котельной «ВИЗ» с заменой паровых котлов на современные водогрейные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Реконструкция котельной  п. Водстрой с заменой существующих паровых котлов на современные водогрейные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 15720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 15720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 15720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Переключение потребителей котельной № 7 на котлы наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Реконструкция котельной «Роботы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.7. | Реконструкция котельной № 5 ПУВКХ с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Реконструкция котельной п. Латошинка с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Реконструкция котельной квартала 629 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 | 122510 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 | 122510 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 | 122510 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Реконструкция котельной квартала 317 с заменой котлов ПТВМ 30 (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89840 | 0 | 89840 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89840 | 0 | 89840 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89840 | 0 | 89840 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Реконструкция котельной по ул. 4-х связистов с заменой котлов ПТВМ 30 (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 73500 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 73500 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 73500 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.12. | Реконструкция котельной квартала 729 с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения дополнительной нагрузки потребителей котельной квартала 131 и котельной КБ № 5. Перевод котельной квартала 131 в ЦТП. Перевод котельной КБ № 5 в ТНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Реконструкция котельной квартала 740 с заменой котлов с учетом дополнительных нагрузок ЦТП-21 и ЦТП-92 котельной 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.14. | Реконструкция котельной «Мансардная» с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. | Реконструкция котельной «Гимназия ХЭП» с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | Реконструкция котельной по ул. Новорядской, 52 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | Реконструкция котельной квартала 271 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18. | Реконструкция котельной «Аэропорт» с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 14740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 14740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 14740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.19. | Реконструкция котельной рп. Гумрак с заменой котлов с учетом увеличения нагрузки за счет потребителей котельной ДСУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20. | Реконструкция котельной квартала 199 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей котельной квартала 205. Перевод котельной квартала 205 в ТНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.21. | Реконструкция котельной «Кача» с заменой котлов и переключением на нее потребителей котельной «Автомат»  (ул. Новодвинская, 13). Перевод котельной «Автомат»  в ТНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 14690 | 14690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 14690 | 14690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 14690 | 14690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22. | Реконструкция котельной квартала 133 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23. | Реконструкция котельной школы № 42 с установкой котлов наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.24. | Реконструкция котельной БСП с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.25. | Реконструкция котельной ЖБИ-1 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 59893 | 29947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 59893 | 29947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 59893 | 29947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.26. | Перевод потребителей котельной по ул. Ангарской, 4 на котлы наружного применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.27. | Строительство газовой блочно-модульной котельной и переключение на нее потребителей котельной «Гумрак ПЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 13040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 13040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 13040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.28. | Строительство блочно-модульной котельной и переключение на нее потребителей котельной по ул. 10-й Дивизии НКВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.29. | Реконструкция котельной квартала 153 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.30. | Реконструкция котельной квартала 40 с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения тепловых нагрузок котельной квартала 138. Перевод котельной квартала 138 в ТНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 39136 | 58704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 39136 | 58704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 39136 | 58704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.31. | Реконструкция котельной ТДиН с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163340 | 163340 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163340 | 163340 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163340 | 163340 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.32. | Реконструкция котельной квартала 58 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.33. | Перевод теплоснабжения школы № 104 на котлы наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.34. | Реконструкция котельной квартала 82 с заменой котлов с учетом присоединения потребителей котельной квартала 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81673 | 40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81673 | 40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81673 | 40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.35. | Реконструкция котельной квартала 494 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей закрываемых котельной «ВДПИ» и квартала 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 65340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 65340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 65340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.36. | Реконструкция котельной УПП «Фотон» с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.37. | Реконструкция котельной «ВолГУ» с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.38. | Реконструкция котельной  «Сельхозкадров» с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.39. | Реконструкция котельной по ул. Смычки, 107 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.40. | Реконструкция котельной школы № 127 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.41. | Реконструкция котельной «ДОЗ им. Куйбышева» с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения нагрузки котельной квартала 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42220 | 0 | 0 | 0 | 42220 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42220 | 0 | 0 | 0 | 42220 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42220 | 0 | 0 | 0 | 42220 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.42. | Реконструкция котельной № 2 рп. Горьковского с учетом переключения нагрузки закрываемой котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.43. | Реконструкция котельной № 3 рп. Горьковского с учетом переключения нагрузки закрываемой котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 14930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 14930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 14930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.44. | Реконструкция котельной «Учхоз Горная Поляна» с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.45. | Реконструкция котельной ОПХ «Орошаемое» п. Водного с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.46. | Реконструкция котельной базы «ВКХ (водоканал)» с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.47. | Перевод школы № 46 на котлы наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.48. | Перевод потребителей котельной по ул. Крепильной на котлы наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.49. | Перевод потребителей котельной по ул. Портовской на котлы наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.50. | Реконструкция котельной квартала 1111 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 44920 | 44920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 44920 | 44920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 44920 | 44920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.51. | Реконструкция котельной № 1 в п. им. Саши Чекалина с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.52. | Реконструкция котельной № 4 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.53. | Реконструкция котельной № 7 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей котельной № 6. Закрытие котельной № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 21550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 21550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 21550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.54. | Строительство блочно-модульной котельной с переключением на нее потребителей котельной «ВНИАЛМИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.55. | Реконструкция котельной Роддома № 3 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.56. | Реконструкция котельной КИБ № 9 (иф. 1)с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.57. | Перевод котельной школы-интерната № 4 на котлы наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.58. | Реконструкция котельной квартала 1308 с заменой котлов с учетом переключения на нее нагрузок котельных п. 1 – 3, квартала 13-26, МУЗ-15 («Каустик»). Перевод котельной квартала 13-26 и МУЗ-15 («Каустик») в ТНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 81673 | 40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 81673 | 40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 81673 | 40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.59. | Перевод потребителей п/ст. Сарепта на котлы наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.60. | Перевод школы № 63 на котлы наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.61. | Перевод потребителей котельной квартала 1364 на вновь строящуюся блочно-модульную котельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 37930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 37930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 37930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.62. | Реконструкция котельной «Вторчермет» с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.63. | Реконструкция котельной квартала 1362 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.64. | Перевод потребителей котельной квартала 1351 на вновь строящуюся блочно-модульную котельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.65. | Реконструкция котельной квартала 13-43 с заменой паровых котлов ДКВР-10/13 на водогрейные. Переключение на нее потребителей котельной квартала 1349. Перевод котельной квартала 13-49 в ТНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.66. | Реконструкция котельной квартала 6 – 9 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.67. | Реконструкция котельной п. 4 – 5 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.68. | Реконструкция котельной рп. Южного с заменой котлов и переводом на газовое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.69. | Реконструкция котельной квартала 101 с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 11870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 11870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 11870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.70. | Перевод теплоснабжения школы № 14 на котлы наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.71. | Перевод теплоснабжения школы № 53 на котлы наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.72. | Перевод потребителей котельной по ул. им. Неждановой, 2 на котлы наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.73. | Перевод потребителей котельной по ул. им. Неждановой, 6 на котлы наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.74. | Перевод потребителей котельной «Красный Октябрь», расположенных в п. Нижние Баррикады, на вновь строящуюся блочно-модульную котельную в п. Нижние Баррикады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38364 | 0 | 0 | 0 | 38364 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38364 | 0 | 0 | 0 | 38364 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38364 | 0 | 0 | 0 | 38364 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.75. | Перевод потребителей котельной «Красный Октябрь», расположенных в п. ВМЗ (п. Металлургов), на вновь строящуюся блочно-модульную котельную в п. ВМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.76. | Перевод котельной «Антикризисные технологии» на котлы наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.77. | Перевод потребителей котельной «Юнимилк» на вновь строящуюся блочно-модуль-ную котельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31360 | 0 | 0 | 0 | 31360 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31360 | 0 | 0 | 0 | 31360 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31360 | 0 | 0 | 0 | 31360 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.78. | Перевод потребителей котельной «Почта России» на котлы наружного размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.79. | Строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 30 Гкал/час с учетом переключения на нее потребителей п. ВолгоГРЭС и котельной № 2 с последующим переводом котельной № 2 в ТНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108770 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108770 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108770 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.80. | Строительство новой блочно-модульной котельной в п. Веселая Балка мощностью 10 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57010 | 0 | 0 | 57010 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57010 | 0 | 0 | 57010 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57010 | 0 | 0 | 57010 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.81. | Перевод потребителей котельной Локомотивного депо на вновь строящуюся блочно-модульную котельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.82. | Перевод потребителей котельной «Заря» на вновь строящуюся блочно-модульную котельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29220 | 0 | 0 | 0 | 29220 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29220 | 0 | 0 | 0 | 29220 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29220 | 0 | 0 | 0 | 29220 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.83. | Реконструкция котельной по ул. Батальонной, 9б с заменой котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 8670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 8670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 8670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.84. | Строительство газовой котельной по ул. Чебоксарской мощностью 70 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67536 | 135072 | 135072 | 0 | 337680 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67536 | 135072 | 135072 | 0 | 337680 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67536 | 135072 | 135072 | 0 | 337680 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.85. | Строительство газовой котельной мощностью 30 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.86. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.87. | Строительство газовой котельной мощностью 90 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 207520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 207520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 207520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.88. | Строительство газовой котельной мощностью 220 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.89. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.90. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.91. | Строительство газовой котельной мощностью 60 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.92. | Строительство газовой котельной мощностью 60 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.93. | Строительство газовой котельной мощностью 215 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1385160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1385160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1385160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.94. | Строительство газовой котельной мощностью 0,9 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 13840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 13840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 13840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.95. | Строительство газовой котельной мощностью 6,7 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 45050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 45050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 45050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.96. | Реконструкция котельной квартала 1111 с заменой котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 40840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 40840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 40840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.97. | Строительство газовой котельной мощностью 20 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.98. | Реконструкция перемычки между котельными кварталов 849 и 729 (2Ду = 300 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.99. | Реконструкция перемычек  2Ду = 250 мм между тепловыми сетями котельных кварталов 629, 317 и котельной «4-х связистов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 15030 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 15030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 15030 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.100. | Строительство перемычки  2Ду = 300 мм между котельной ДСУ 1 и котельной рп. Гумрак (трансгаз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.101. | Строительство перемычки  2Ду = 250 мм между тепловыми сетями котельной БСП и котельной ЖБИ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.102. | Реконструкция перемычки между котельной ЖБИ-1 и котельной ТГК с увеличением диаметра до 2Ду = 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.103. | Строительство перемычки  2Ду = 250 мм по ул. им. Пархоменко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.104. | Строительство перемычки  2Ду = 400 мм по ул. Невской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.105. | Строительство тепловой сети (2Ду = 400 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 0 | 0 | 19070 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 0 | 0 | 19070 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 0 | 0 | 19070 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.106. | Строительство тепловой сети (2Ду = 150 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790 | 0 | 0 | 10790 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790 | 0 | 0 | 10790 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790 | 0 | 0 | 10790 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.107. | Строительство тепловой сети (2Ду = 150 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790 | 0 | 0 | 10790 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790 | 0 | 0 | 10790 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790 | 0 | 0 | 10790 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.108. | Строительство тепловой сети (2Ду = 200 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12010 | 0 | 0 | 12010 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12010 | 0 | 0 | 12010 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12010 | 0 | 0 | 12010 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.109. | Строительство тепловой сети (2Ду = 125 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 16130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 16130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 16130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.110. | Строительство тепловой сети (2Ду = 200 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 30840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 30840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 30840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.111. | Строительство тепловой сети (2Ду = 250 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 2080 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 2080 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 2080 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.112. | Строительство перемычки  2Ду = 200 мм между котельной  № 1 и котельной № 2 рп. Горьковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.113. | Строительство перемычки  2Ду = 250 мм между котельной  № 1 и котельной № 3 рп. Горьковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.114. | Реконструкция перемычки 2Ду = 250 мм между котельной № 4 и котельной квартала 1111 для обеспечения ГВС в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.115. | Строительство перемычки  2Ду = 250 мм между котельной  № 7 и котельной квартала 1111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.116. | Строительство перемычки  2Ду = 350 мм между котельной  № 1 и потребителями п. им. Саши Чекалина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.117. | Строительство тепловой сети (2Ду = 250 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.118. | Строительство тепловой сети (2Ду = 200 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 12010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 12010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 12010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.119. | Строительство тепловой сети (2Ду = 150 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.120. | Строительство тепловой сети (2Ду = 76 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 7460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.121. | Строительство тепловой сети (2Ду = 300 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.122. | Строительство тепловой сети (2Ду = 250 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 10320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 10320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 10320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.123. | Строительство тепловой сети (2Ду = 125 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.124. | Перевод потребителей Волгоградской ТЭЦ-2 на закрытую схему теплоснабжения с устройством ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10473 | 10473 | 10474 | 0 | 0 | 0 | 31420 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10473 | 10473 | 10474 | 0 | 0 | 0 | 31420 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10473 | 10473 | 10474 | 0 | 0 | 0 | 31420 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.125. | Перекладка тепловых сетей, строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 86386 | 12341 | 24682 | 0 | 24682 | 49363 | 98727 | 98727 | 98727 | 98725 | 0 | 444269 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 86386 | 12341 | 24682 | 0 | 24682 | 49363 | 98727 | 98727 | 98727 | 98725 | 0 | 444269 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 86386 | 12341 | 24682 | 0 | 24682 | 49363 | 98727 | 98727 | 98727 | 98725 | 0 | 444269 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.126. | | Строительство тепловых сетей (2Ду = 170 мм) на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III продольной магистрали) с продолжением по ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24175 |
|  | | собственные средства организации, в том числе: | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24175 |
|  | | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | плата за подключение (технологическое присоединение) | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24175 |
|  | | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.127. | | Строительство тепловых сетей (2Ду = 200 мм) на территории Родниковой-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 89180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89180 |
|  | | собственные средства организации, в том числе: | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 89180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89180 |
|  | | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 89180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89180 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.128. | Строительство тепловых сетей (2Ду = 210 мм) на территории Родниковой-2 (в продолжение  ул. Родниковой в границах  земельного участка  уч. № 6-4-596) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87065 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87065 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87065 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.129. | Строительство тепловых сетей (2Ду = 200 мм) на территории Радиоцентр-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222950 | 1337705 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222950 | 1337705 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222950 | 1337705 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.130. | Строительство тепловых сетей (2Ду = 200 мм) на территории, включающей земельный участок кад. № 34:34:000000:229 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 39640 | 200660 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 39640 | 200660 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 39640 | 200660 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.131. | Строительство тепловых сетей (2Ду = 200 мм) на территории, включающей земельный участок кад. № 34:34:060050:488 рядом с п. Новостройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 42110 | 215520 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 42110 | 215520 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 42110 | 215520 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.132. | Строительство тепловых сетей (2Ду = 190 мм) на территории, включающей земельный участок кад. № 34:34:060050:532532 рядом с п. Новостройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 43730 | 185205 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 43730 | 185205 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 43730 | 185205 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.133. | Строительство тепловых сетей (2Ду = 190 мм) на территории, включающей земельный участок кад. № 34:34:060050:536532 рядом с п. Новостройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 43730 | 185205 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 43730 | 185205 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 43730 | 185205 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.134. | Строительство тепловых сетей (2Ду = 200 мм) на территории в районе разъезда Горнополянского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 450860 | 2618440 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 450860 | 2618440 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 450860 | 2618440 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.135. | Строительство тепловых сетей (2Ду = 100 мм) на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.136. | Строительство тепловых сетей (2Ду = 140 мм) на территории южнее п. Песчанка (858 участков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8680 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8680 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8680 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.137. | Строительство тепловых сетей (2Ду = 200 мм) на территории, ограниченной ул. Санаторной,  ул. 64-й Армии, кварталами 07\_01\_129, 07\_01\_028, 07\_01\_027; повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 331950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 331950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 331950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.138. | Строительство тепловых сетей (2Ду = 160 мм) на территории по ул. Санаторной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14020 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14020 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14020 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.139. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду = 110 мм на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III продольной магистрали) с продолжением по ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9415 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9415 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9415 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.140. | Строительство сетей горячего водоснабжения (2Ду = 110 мм) на территории Родниковой-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 16005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16005 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 16005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16005 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 16005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16005 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.141. | Строительство сетей горячего водоснабжения (2Ду = 120 мм) на территории Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19760 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19760 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19760 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.142. | Строительство сетей горячего водоснабжения (2Ду = 120 мм) на территории Радиоцентр-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 59270 | 335885 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 59270 | 335885 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 59270 | 335885 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.143. | Строительство сетей горячего водоснабжения (2Ду = 110 мм) на территории, включающей земельный участок кад. № 34:34:000000:229 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 9410 | 47070 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 9410 | 47070 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 9410 | 47070 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.144. | Строительство сетей горячего водоснабжения (2Ду = 110 мм) на территории, включающей земельный участок кад. № 34:34:060050:488 рядом с п. Новостройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8470 | 49895 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8470 | 49895 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8470 | 49895 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.145. | Строительство сетей горячего водоснабжения (2Ду = 110 мм) на территории, включающей земельный участок кад. № 34:34:060050:532532 рядом с п. Новостройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 7530 | 40480 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 7530 | 40480 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 7530 | 40480 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.146. | Строительство сетей горячего водоснабжения (2Ду = 110 мм) на территории, включающей земельный участок кад. № 34:34:060050:536532 рядом с п. Новостройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 7530 | 40480 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 7530 | 40480 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 7530 | 40480 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.147. | Строительство сетей горячего водоснабжения (2Ду = 120 мм) на территории в районе разъезда Горнополянского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 109660 | 653005 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 109660 | 653005 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 109660 | 653005 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.148. | Строительство сетей горячего водоснабжения (2Ду = 80 мм) на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.149. | Строительство сетей горячего водоснабжения (2Ду = 90 мм) на территории южнее п. Песчанка (858 участков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2530 | 2530 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 2530 | 2530 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 2530 | 2530 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.150. | Строительство сетей горячего водоснабжения (2Ду = 110 мм) на территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07\_01\_129, 07\_01\_028, 07\_01\_027; повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.151. | Строительство сетей горячего водоснабжения (2Ду = 110 мм) на территории по ул. Санаторной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 10355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10355 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 10355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10355 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 10355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10355 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.152. | Реконструкция перемычки  2Ду = 300 – 500 мм между котельной «Теплоцентр» и котельной «ДРТС» ЖБИ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 17530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 17530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 17530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям в сфере теплоснабжения | 5334447 | 1502702 | 1502269 | 1511371 | 1503697 | 1562866 | 1324569 | 1342913 | 1404931 | 1419079 | 1330740 | 8385098 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 5334447 | 1502702 | 1502269 | 1511371 | 1503697 | 1562866 | 1324569 | 1342913 | 1404931 | 1419079 | 1330740 | 8385098 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 270726 | 275991 | 275558 | 287190 | 279516 | 307849 | 351637 | 369981 | 431999 | 446147 | 285850 | 2193463 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 5063721 | 1226711 | 1226711 | 1224181 | 1224181 | 1255017 | 972932 | 972932 | 972932 | 972932 | 1044890 | 6191635 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС «Латошинка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 5617 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 5617 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 5617 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на  5208 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Строительство 2-й очереди ВОС «Латошинка» в Тракторозаводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154784 | 154784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568 | 309568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154784 | 154784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154784 | 154784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.4. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС Кировского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 20503 | 20503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 20503 | 20503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 20503 | 20503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Реконструкция хлорного хозяйства с переходом на гипохлорит натрия, строительство реагентного хозяйства 2-го блока на ВОС Тракторозаводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35329 | 35329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70658 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35329 | 35329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70658 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35329 | 35329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70658 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Проектирование и реконструкция здания отстойников и камер реакции блока № 2 цеха ВОС «Северный» в Тракторозаводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 18877 | 18877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 18877 | 18877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 18877 | 18877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС Краснооктябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 44780 | 44780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 44780 | 44780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 44780 | 44780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС «Татьянка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 34723 | 34723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 34723 | 34723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 34723 | 34723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Краснооктябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 7510 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 7510 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 7510 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Кировского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 11650 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 11650 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 11650 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Тракторозаводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 22549 | 22549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 22549 | 22549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 22549 | 22549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Установка локальной системы очистки на артезианских скважинах поселков Советского (п. Горный, п. Водный, п. им. Гули Королевой, п. Майский) и Красноармейского районов (п. Соляной), в т. ч. фильтры, система обратного осмоса, обеззараживание воды гипохлоритом натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15. | Проектирование и строительство водовода L = 5 км,  D = 800 мм от ВОС «Латошинка» до РЧВ у п. Верхнезареченского Тракторозаводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 64798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 64798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 64798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16. | Проектирование и строительство 2х РЧВ 2х10000 куб. м у п. Верхнезареченского Тракторозаводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17. | Проектирование и строительство ВНС (на территории РЧВ) у п. Верхнезареченского Тракторозаводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 7959 | 35818 | 35818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 7959 | 35818 | 35818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 7959 | 35818 | 35818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150–200 мм, L = 8850 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 6055 | 0 | 19147 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 6055 | 0 | 19147 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 6055 | 0 | 19147 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19. | Проектирование и строительство водовода L = 7 км,  D = 800 мм от РЧВ у п. Верхнезареченского Тракторозаводского района до ВНС «Олимпийская» в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 50390 | 50390 | 50390 | 25195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 50390 | 50390 | 50390 | 25195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 50390 | 50390 | 50390 | 25195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.20. | Строительство водопроводных сетей от ВНС «Олимпийская» до территории новой застройки (Dу = 300 мм, L = 1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.21. | Проектирование и строительство водовода L = 1 км,  D = 500 мм с увеличением диаметра в зеленой зоне по  ул. им. Рокоссовского в Центральном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150–200 мм, L = 9000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 3273 | 3273 | 6546 | 6546 | 6546 | 27821 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 3273 | 3273 | 6546 | 6546 | 6546 | 27821 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 3273 | 3273 | 6546 | 6546 | 6546 | 27821 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.23. | Проектирование и реконструкция ВНС «Горная Поляна» (новая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 10374 | 46681 | 46681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 10374 | 46681 | 46681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 10374 | 46681 | 46681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.24. | Проектирование и строительство РЧВ 2 шт. по V = 6 тыс. куб. м в районе ВНС «Горная Поляна» (новая) в Советском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 21805 | 21805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 21805 | 21805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 21805 | 21805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.25. | Строительство водопроводных сетей от ВНС «Горная Поляна» (новая) до территории новой застройки (2Dу = 300 мм,  L = 1850 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 5776 | 4910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 5776 | 4910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 5776 | 4910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.26. | Строительство водовода от ВНС «Олимпийская» до  ул. им. маршала Еременко  (Dу = 1200 мм, L = 9000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 0 | 0 | 121788 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 0 | 0 | 121788 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 0 | 0 | 121788 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.27. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150 – 200 мм, L = 5000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 3273 | 3273 | 13094 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 3273 | 3273 | 13094 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 3273 | 3273 | 13094 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.28. | Строительство магистрального водовода от ВНС 2-го подъема ВОС Кировского района до новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе (2Dу = 1000 мм, L = 20000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 52329 | 52329 | 104658 | 156987 | 156987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156987 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 52329 | 52329 | 104658 | 156987 | 156987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156987 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 52329 | 52329 | 104658 | 156987 | 156987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156987 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.29. | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу = 1000 мм,  L = 20000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78667 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78667 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78667 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.30. | Проектирование и строительство новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе с производительностью 4000 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 15485 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 15485 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 15485 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.31. | Проектирование и строительство РЧВ в районе новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе (резервуары 2\*10000 куб. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.32. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки  (2Dу = 300 мм, L = 2850 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 2888 | 7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7798 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 2888 | 7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7798 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 2888 | 7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7798 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.33. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150–200 мм, L = 2700 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 5565 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 5565 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 5565 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.34. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150 – 200 мм, L = 11550 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 3273 | 3273 | 4910 | 4910 | 6546 | 11620 | 34532 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 3273 | 3273 | 4910 | 4910 | 6546 | 11620 | 34532 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 3273 | 3273 | 4910 | 4910 | 6546 | 11620 | 34532 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.35. | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.36. | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6\*10000 куб. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 34258 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0 | 102774 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 34258 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0 | 102774 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 34258 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0 | 102774 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.37. | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки  (2Dу = 300 мм, L = 6500 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 5776 | 5776 | 11553 | 31769 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 5776 | 5776 | 11553 | 31769 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 5776 | 5776 | 11553 | 31769 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.38. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150 – 200 мм, L = 21000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 9820 | 9820 | 9820 | 13093 | 16366 | 62192 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 9820 | 9820 | 9820 | 13093 | 16366 | 62192 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 9820 | 9820 | 9820 | 13093 | 16366 | 62192 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.39. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150 – 200 мм, L = 10000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 6546 | 9820 | 0 | 26185 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 6546 | 9820 | 0 | 26185 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 3273 | 6546 | 9820 | 0 | 26185 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.40. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150 – 200 мм, L = 5200 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 3273 | 3928 | 13749 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 3273 | 3928 | 13749 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 3273 | 3928 | 13749 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.41. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150 – 200 мм, L = 700 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.42. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150 – 200 мм, L = 2000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 6548 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 6548 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 6548 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.43. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки  (2Dу = 300 мм, L = 1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.44. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150 – 200 мм, L = 2400 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 4911 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 4911 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 4911 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.45. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки  (2Dу = 300 мм, L = 500 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.46. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150 – 200 мм, L = 1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.47. | Проектирование и строительство ВНС III подъема 50 тыс. куб. м/сут. с резервуарным хозяйством 2х10 тыс. куб. м и сооружением до хлорирования в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 11635 | 52359 | 52359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 11635 | 52359 | 52359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 11635 | 52359 | 52359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.48. | Проектирование и строительство магистральных и разводящих трубопроводных сетей в Кировском районе L = 6,5 км D = 600 – 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 38857 | 45333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 38857 | 45333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 38857 | 45333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.49. | Строительство водопроводных сетей до территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу = 300 мм, L = 1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.50. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150 – 200 мм, L = 3350 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 8185 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 8185 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 8185 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.51. | Строительство водопроводных сетей до территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу = 300 мм, L = 500 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.52. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150 – 200 мм, L = 1150 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.53. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу = 300 мм,  L = 700 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.54. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150 – 200 мм, L = 150 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.55. | Проектирование и строительство новой ВНС в районе п. Заря с производительностью 300 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 6232 | 6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 6232 | 6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 6232 | 6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.56. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу = 300 мм,  L = 500 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.57. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150 – 200 мм, L = 6800 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 4910 | 4910 | 5892 | 6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6546 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 4910 | 4910 | 5892 | 6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6546 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 4910 | 4910 | 5892 | 6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6546 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.58. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу = 300 мм,  L = 2500 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 6612 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 6612 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 6612 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.59. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу = 150 – 200 мм, L = 1950 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 655 | 0 | 0 | 4093 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 655 | 0 | 0 | 4093 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 655 | 0 | 0 | 4093 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.60. | Реконструкция ВНС «Самарская» 96 тыс. куб. м/сут. в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6474 | 29135 | 29135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 6474 | 29135 | 29135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 6474 | 29135 | 29135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.61. | Проектирование и строительство водовода L = 1 км, D = 1000 мм по ул. им. академика Богомольца от ул. им. Николая Отрады до ул. им. Мясникова в Тракторозаводском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 29235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 29235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.62. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС «Олимпийская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.63. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС «Елабужская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.64. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС «Горная Поляна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.65. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на РЧВ «Дальние» в Красноармейском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.66. | Проектирование и строительство водовода по ул. Котлубанской от ВНС «Елабужская» до ул. Ардатовской в Ворошиловском районе (Dу = 500 мм, L = 500 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 6054 | 6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 6054 | 6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 6054 | 6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.67. | ВНС «Олимпийская»: завершение строительства и пуск в эксплуатацию РЧВ № 3  V = 20 тыс. куб. м, строительство РЧВ № 4 V = 20 тыс. куб. м в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 17995 | 17995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 17995 | 17995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 17995 | 17995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.68. | Проектирование и строительство сети L = 0,35 км,  D = 800 мм по ул. Городнянской, ул. Кубанской и ул. Архивной в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13827 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13827 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13827 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.69. | Реконструкция ВНС-1 в Краснооктябрьском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 11387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 11387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 11387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.70. | Проектирование и строительство водовода L = 2 км,  D = 1000 мм по ул. Коммунистической от ул. Пражской до ул. им. Володарского в Центральном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.71. | Проектирование и строительство перехода водопровода в футляре через ж/д Волгоград-I-Волгоград-II L = 0,1 км,  D =1000 мм, футляр 1400 мм  от водовода D = 1200мм по  ул. им. Пархоменко до перспективного водовода D = 1000 мм по ул. Коммунистической в Центральном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12391 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12391 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12391 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.72. | Проектирование и строительство водовода L = 2,1 км,  D = 1200 мм от ВОС Краснооктябрьского района до ул. им. Землянского в Центральном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68789 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68789 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68789 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.73. | Проектирование и строительство водовода L = 1,4 км,  D = 1000 мм от ул. им. Тарифной до ул. им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 49856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 49856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.74. | Проектирование и строительство водовода по ул. Казахской (от ул. Новосибирской до  ул. Электролесовской) в Советском районе (Dу = 500 мм, L = 1200 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8994 | 8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8994 | 8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 8994 | 8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.75. | Проектирование и реконструкция ВНС «Институтская» и «ВНИИОЗ» с увеличением мощности до 20 тыс. куб. м/сут. каждая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 18978 | 18978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 18978 | 18978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 18978 | 18978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.76. | Перекладка водовода L = 15 км, D = 600 мм с увеличением диаметра по ул. им. Курчатова от  ул. им. Кирова с переходом через ул. 64-й Армии по ул. Вельботной до ул. им. Стрельца в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 64762 | 0 | 64762 | 64762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 64762 | 0 | 64762 | 64762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 64762 | 0 | 64762 | 64762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.77. | Реконструкция водовода технической воды котельной «ДОЗ им. Куйбышева»  (Dу = 400 мм, L = 435 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.78. | Реконструкция водовода технической воды по ул. Ясногорской, 2 (2Dу = 300 мм,  L = 645,52 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям в сфере водоснабжения | 724592 | 1355903 | 1081030 | 837741 | 669274 | 864366 | 473582 | 273369 | 241922 | 223420 | 220687 | 2297346 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 724592 | 1355903 | 1081030 | 837741 | 669274 | 1019150 | 628366 | 273369 | 241922 | 223420 | 220687 | 2606914 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 203432 | 347718 | 236329 | 142585 | 152847 | 332364 | 202504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534868 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 521160 | 1008185 | 844701 | 695156 | 516427 | 686786 | 425862 | 273369 | 241922 | 223420 | 220687 | 2072046 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство II очереди КОС о. Голодного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Расширение и реконструкция КОС, блока емкостей № 3, вторая очередь на о. Голодном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Проектирование и строительство цеха по переработке осадка сточных вод на ОСК о. Голодного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.4. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1300 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 206032 | 206032 | 206032 | 274709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 206032 | 206032 | 206032 | 274709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 206032 | 206032 | 206032 | 274709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1700 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 0 | 583755 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 0 | 583755 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 0 | 583755 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с производительностью 65 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с производительностью 140 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 48074 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 48074 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 48074 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8. | Проектирование и строительство нового блока ОС производительностью 1000 куб. м/час и модернизация существующей технологии очистки сточных вод (КОС рп. Горьковского) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 88500 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 88500 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 88500 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Реконструкция КНС-2 в Тракторозаводском районе D = 1200 мм, L = 3,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 23554 | 23554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 23554 | 23554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 23554 | 23554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10. | Реконструкция напорной линии в Тракторозаводском районе D = 1200мм, L = 3,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 186105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 186105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 186105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.11. | Реконструкция напорных коллекторов D = 1200 мм, 4 шт. на ОСК о. Голодного L = 4,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 135077 | 135077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 135077 | 135077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 135077 | 135077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12. | Проектирование и строительство новой КНС для подключения объектов новой застройки в районе п. Верхнезареченского с производительностью 500 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.13. | Проектирование и строительство сетей водоотведения от новой КНС (2Dу = 300 мм,  L = 1500 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8641 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 8641 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 8641 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.14. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки  (Dу = 150 – 200 мм, L = 4750 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 4389 | 5852 | 11703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11703 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 4389 | 5852 | 11703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11703 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2926 | 2926 | 4389 | 5852 | 11703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11703 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15. | Проектирование и реконструкция КНС «ГМЗ № 3» в Краснооктябрьском районе с производительностью 60 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.16. | Проектирование и строительство сетей водоотведения от КНС «ГМЗ № 3»  (2Dу = 300 мм, L = 1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки  (Dу = 150 – 200 мм, L = 2700 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 4974 | 5852 | 11703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11703 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 4974 | 5852 | 11703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11703 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2926 | 2926 | 4974 | 5852 | 11703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11703 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18. | Строительство сетей водоотведения от территории «Родниковая» в Советском районе (Dу = 400 мм, L = 1850 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 3378 | 4825 | 9650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 3378 | 4825 | 9650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 3378 | 4825 | 9650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.19. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки  (Dу = 150 – 200 мм, L = 4850 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.20. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки  (Dу = 150 – 200 мм, L = 1450 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2633 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2633 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2633 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.21. | Строительство канализационного коллектора от застройки по ул. Родниковой до коллектора D = 1000 мм ОАО «Волгограднефтемаш» L = 5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 168506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 168506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 168506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.22. | Строительство канализационного коллектора D = 1840 мм L = 0,1 км по ул. Казанской в створе здания по ул. Рабоче-Крестьянской, 67 в Ворошиловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.23. | Строительство дублера главного коллектора Центрального района D = 1840 мм, L = 2,29 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 217550 | 217550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 217550 | 217550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 217550 | 217550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.24. | Проектирование и строительство канализационной сети  D = 800 – 1840 мм, L = 5,02 км по ул. Автотранспортной от железнодорожной больницы до ул. Смычки в Советском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 42841 | 42841 | 42841 | 42841 | 43698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 42841 | 42841 | 42841 | 42841 | 43698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 42841 | 42841 | 42841 | 42841 | 43698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.25. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки  (Dу = 150 – 200 мм, L = 6200 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 5852 | 7022 | 24578 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 5852 | 7022 | 24578 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 5852 | 7022 | 24578 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.26. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки  (Dу = 150 – 200 мм, L = 6400 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 5267 | 5852 | 5852 | 25749 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 5267 | 5852 | 5852 | 25749 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 5267 | 5852 | 5852 | 25749 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.27. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки  (Dу = 150 – 200 мм, L = 1300 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.28. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки  (Dу = 150 – 200 мм, L = 6000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 5852 | 5852 | 5852 | 0 | 23408 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 5852 | 5852 | 5852 | 0 | 23408 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 5852 | 5852 | 5852 | 0 | 23408 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.29. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки  (Dу = 150 – 200 мм, L = 2800 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5852 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5852 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5852 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.30. | Проектирование и строительство сетей водоотведения от территорий новой застройки в Советском районе до ОСК «М.Горького» (2Dу = 300 мм, L = 8000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 8641 | 8641 | 17282 | 17282 | 17282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17282 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 8641 | 8641 | 17282 | 17282 | 17282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17282 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 8641 | 8641 | 17282 | 17282 | 17282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17282 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.31. | Проектирование и строительство новой КНС для отведения стоков от территорий новой застройки в Советском районе до ОСК «М.Горького» с общей производительностью 600 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.32. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки  (Dу = 150 – 200 мм, L = 5500 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 11704 | 14630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14630 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 11704 | 14630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14630 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 11704 | 14630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14630 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.33. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки  (Dу = 150 – 200 мм, L = 400 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.34. | Строительство канализационного коллектора до перспективного коллектора «Ельшанский» D = 800 – 1000 мм,  L = 3,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 99056 | 99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 99056 | 99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 99056 | 99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.35. | Проектирование и строительство сетей водоотведения от территорий новой застройки в Кировском районе  (2Dу = 300 мм, L = 7500 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 8641 | 8641 | 8641 | 12961 | 25923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25923 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 8641 | 8641 | 8641 | 12961 | 25923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25923 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 8641 | 8641 | 8641 | 12961 | 25923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25923 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.36. | Проектирование и реконструкция КНС-8 в Кировском районе с увеличением производительностью до 900 куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.37. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки  (Dу = 150 – 200 мм, L = 2400 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.38. | Реконструкция коллектора от КНС-1 до колодца 22 коллектора шахт прокладки  D = 1840 мм, L = 5 км  (Кировский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.39. | Проектирование и реконструкция КНС 4 по ул. Изобильной в Красноармейском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 | 18124 | 18124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36248 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 | 18124 | 18124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36248 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 | 18124 | 18124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36248 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.40. | Проектирование и реконструкция КНС-5 по ул. им. Булаткина в Красноармейском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031 | 18140 | 18140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36280 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031 | 18140 | 18140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36280 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031 | 18140 | 18140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36280 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.41. | Реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до самотечной линии на КНС-5 Красноармейского района D = 800 мм, L = 2,8 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 202180 | 202180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 202180 | 202180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 202180 | 202180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.42. | Строительство канализационного коллектора от КНС-5 до КОС «Каустик» Красноармейского района  D = 1000 мм, L = 9 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 67402 | 67402 | 67402 | 101103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 67402 | 67402 | 67402 | 101103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 67402 | 67402 | 67402 | 101103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.43. | Проектирование и строительство сетей водоотведения от территорий новой застройки в Красноармейском районе  (2Dу = 300 мм, L = 2000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.44. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки  (Dу = 150 – 200 мм, L = 3700 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1756 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 11704 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1756 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 11704 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 1756 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 11704 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.45. | Проектирование и строительство сетей водоотведения от территории новой застройки в Красноармейском районе  (2Dу = 300 мм, L = 1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.46. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки  (Dу = 150 – 200 мм, L = 1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.47. | Строительство коллектора оврага «Проломный» в Дзержинском районе D = 800 мм; L = 0,68 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.48. | Строительство КНС 2,2 тыс. куб. м/сут. оврага «Проломный» в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 17906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 17906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 17906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.49. | Перекладка коллектора с  D = 450 мм на D = 600 мм  L = 0,845 км по ул. им. Кирова от ул. им. Зины Маресевой до ул. им. Курчатова в Кировском районе  (Dу = 600 мм, L = 450 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.50. | Строительство коллектора «Разгуляевский» Дзержинского района (D = 800 – 1000 мм, L = = 6,4 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 107844 | 107844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 107844 | 107844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 107844 | 107844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.51. | Проектирование и строительство дублера коллектора № 10 D = 1400 мм, L = 2,5 км по  ул. им. Циолковского в Ворошиловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 114584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 114584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 114584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.52. | Строительство дюкерного перехода по ул. им. Циолковского Ворошиловского района  D = 700 мм, L = 0,75 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 34613 | 34613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 34613 | 34613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 34613 | 34613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.53. | Проектирование и строительство канализационной сети D = 400 мм, L = 1,99 км по  ул. Феодосийской от  ул. им. Неждановой до ул. Автотранспортной в Ворошиловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6762 | 6830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13592 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6762 | 6830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13592 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6762 | 6830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13592 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.54. | Проектирование и строительство канализационной сети D = 300 мм, L = 1,0 км от  ул. Череповецкой по ул. Радомской до ул. им. милиционера Буханцева в Ворошиловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 | 4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 | 4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 | 4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.55. | Проектирование и строительство канализационного коллектора L = 2,7 км по пр-кту Университетскому замена D = 300 мм на D = 500 мм от ул. им. Гвоздкова до ул. 50-летия ВЛКСМ в Советском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 10399 | 0 | 0 | 10399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10399 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 10399 | 0 | 0 | 10399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10399 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 10399 | 0 | 0 | 10399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10399 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.56. | Проектирование и строительство коллектора D = 800 мм L = 0,7 км по ул. Симбирской от ул. Профсоюзной до подключения в коллектор «Прицарицынский» в Ворошиловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21488 | 0 | 0 | 21488 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21488 | 0 | 0 | 21488 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21488 | 0 | 0 | 21488 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.57. | Реконструкция 2-й нитки дюкерного перехода через р. Волгу на о. Голодном (D = 1400 мм, L = 1 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 41250 | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 41250 | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 41250 | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.58. | Строительство 2 дюкерных переходов через р. Волгу от Г40НС до ОСК о. Голодного D = 1400 мм, L = 1,6 км каждый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 73334 | 73334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 73334 | 73334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 73334 | 73334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям в сфере водоотведения | 1377843 | 2330618 | 1723522 | 2257599 | 374673 | 267598 | 189802 | 131381 | 155210 | 134307 | 12874 | 891172 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1377843 | 2330618 | 1723522 | 2257599 | 374673 | 267598 | 189802 | 131381 | 155210 | 134307 | 12874 | 891172 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 24608 | 181178 | 222428 | 200846 | 39212 | 11690 | 22157 | 0 | 21488 | 0 | 0 | 55335 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1353235 | 2149440 | 1501094 | 2056753 | 335461 | 255908 | 167645 | 131381 | 133722 | 134307 | 12874 | 835837 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция кабельных линий КЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327868 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 46179 | 46179 | 46179 | 50796 | 50796 | 50796 | 55414 | 55414 | 55414 | 55414 | 55414 | 327868 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 46179 | 46179 | 46179 | 50796 | 50796 | 50796 | 55414 | 55414 | 55414 | 55414 | 55414 | 327868 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 46179 | 46179 | 46179 | 50796 | 50796 | 50796 | 55414 | 55414 | 55414 | 55414 | 55414 | 327868 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.2. | Реконструкция кабельных линий КЛ 6 (10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 75142 | 75142 | 75142 | 82656 | 82656 | 82656 | 90171 | 90171 | 90171 | 90171 | 90171 | 533510 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 75142 | 75142 | 75142 | 82656 | 82656 | 82656 | 90171 | 90171 | 90171 | 90171 | 90171 | 533510 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 75142 | 75142 | 75142 | 82656 | 82656 | 82656 | 90171 | 90171 | 90171 | 90171 | 90171 | 533510 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.3. | Реконструкция воздушных линий ВЛ 0,4 кВ (замена на СИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 354107 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 354107 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 59018 | 354107 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.4. | Реконструкция воздушных линий ВЛ 6 (10) кВ (замена на СИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 38709 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 38709 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 38709 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.5. | Строительство ПС 110 кВ «Заречная» с трансформаторами 2\*16 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 104237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 104237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 49037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Строительство ВКЛ 110 кВ до ПС «Заречная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 77401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 77401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 40989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 36412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2\*630 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 7156 | 0 | 7156 | 0 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 7156 | 0 | 7156 | 0 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 3790 | 0 | 3790 | 0 | 3790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 3367 | 0 | 3367 | 0 | 3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*630 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 27205 | 27205 | 27205 | 27205 | 27205 | 27205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27205 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 27205 | 27205 | 27205 | 27205 | 27205 | 27205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27205 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 14407 | 14407 | 14407 | 14407 | 14407 | 14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14407 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 12798 | 12798 | 12798 | 12798 | 12798 | 12798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12798 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 49386 | 49386 | 49386 | 49386 | 49386 | 49386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49386 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 49386 | 49386 | 49386 | 49386 | 49386 | 49386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49386 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 26153 | 26153 | 26153 | 26153 | 26153 | 26153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26153 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 23233 | 23233 | 23233 | 23233 | 23233 | 23233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23233 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10. | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 14724 | 14724 | 14724 | 14724 | 14724 | 14724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14724 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 14724 | 14724 | 14724 | 14724 | 14724 | 14724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14724 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 7797 | 7797 | 7797 | 7797 | 7797 | 7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 6926 | 6926 | 6926 | 6926 | 6926 | 6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6926 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8444 | 8444 | 8444 | 8444 | 8444 | 8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8444 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 8444 | 8444 | 8444 | 8444 | 8444 | 8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8444 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12. | Строительство ПС 35 кВ с трансформаторами 2\*2,5 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 21154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*400 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 5722 | 0 | 5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 5722 | 0 | 5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 5715 | 0 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2291 | 2291 | 2291 | 2291 | 2291 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.16. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2\*80 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 847458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 847458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 12241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 835217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.17. | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 57212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.18. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*1250 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 7838 | 0 | 7838 | 0 | 7838 | 0 | 7838 | 0 | 7838 | 0 | 7838 | 23513 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 7838 | 0 | 7838 | 0 | 7838 | 0 | 7838 | 0 | 7838 | 0 | 7838 | 23513 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 340 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 7724 | 0 | 7724 | 0 | 7724 | 0 | 7724 | 0 | 7724 | 0 | 7724 | 23173 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.19. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*1250 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 42802 | 42802 | 42802 | 42802 | 35669 | 35669 | 35669 | 35669 | 35669 | 35669 | 35669 | 214012 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 42802 | 42802 | 42802 | 42802 | 35669 | 35669 | 35669 | 35669 | 35669 | 35669 | 35669 | 214012 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 618 | 618 | 618 | 618 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 3091 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 42184 | 42184 | 42184 | 42184 | 35153 | 35153 | 35153 | 35153 | 35153 | 35153 | 35153 | 210921 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*2000 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 7838 | 7838 | 7838 | 7838 | 7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7838 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 7838 | 7838 | 7838 | 7838 | 7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7838 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 7724 | 7724 | 7724 | 7724 | 7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7724 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.21. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 167198 | 167198 | 167198 | 167198 | 167198 | 167198 | 126087 | 126087 | 126087 | 126087 | 126087 | 797631 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 167198 | 167198 | 167198 | 167198 | 167198 | 167198 | 126087 | 126087 | 126087 | 126087 | 126087 | 797631 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 11521 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 164783 | 164783 | 164783 | 164783 | 164783 | 164783 | 124265 | 124265 | 124265 | 124265 | 124265 | 786110 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.22. | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 104672 | 104672 | 104672 | 104672 | 104672 | 104672 | 78935 | 78935 | 78935 | 78935 | 78935 | 499344 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 104672 | 104672 | 104672 | 104672 | 104672 | 104672 | 78935 | 78935 | 78935 | 78935 | 78935 | 499344 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 7212 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 103160 | 103160 | 103160 | 103160 | 103160 | 103160 | 77794 | 77794 | 77794 | 77794 | 77794 | 492132 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.23. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.24. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2\*80 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 847458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847458 | 0 | 0 | 0 | 847458 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 847458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847458 | 0 | 0 | 0 | 847458 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 847458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847458 | 0 | 0 | 0 | 847458 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.25. | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 77401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 77401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 77401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.26. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*1250 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 94051 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 94051 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 94051 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.27. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*1250 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 85605 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 85605 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 85605 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.28. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*2000 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 23513 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 188101 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 23513 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 188101 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 23513 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 188101 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.29. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 126642 | 126642 | 126642 | 126642 | 126642 | 126642 | 95503 | 95503 | 95503 | 95503 | 95503 | 604157 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 126642 | 126642 | 126642 | 126642 | 126642 | 126642 | 95503 | 95503 | 95503 | 95503 | 95503 | 604157 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 126642 | 126642 | 126642 | 126642 | 126642 | 126642 | 95503 | 95503 | 95503 | 95503 | 95503 | 604157 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | 80447 | 80447 | 80447 | 80447 | 80447 | 80447 | 60666 | 60666 | 60666 | 60666 | 60666 | 383779 |
| 4.30. | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 80447 | 80447 | 80447 | 80447 | 80447 | 80447 | 60666 | 60666 | 60666 | 60666 | 60666 | 383779 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 80447 | 80447 | 80447 | 80447 | 80447 | 80447 | 60666 | 60666 | 60666 | 60666 | 60666 | 383779 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.31. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2\*80 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 847458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 847458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 844300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.32. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2\*80 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847458 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847458 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844300 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.33. | Строительство (реконструкция) ВКЛ 110 кВ до строящихся ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77401 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77401 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 57804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77072 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.34. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*1250 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 94051 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 94051 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 15609 | 15609 | 15609 | 15609 | 15609 | 15617 | 15617 | 15617 | 15617 | 15617 | 15617 | 93651 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 400 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.35. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*1250 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 85605 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 85605 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 | 14214 | 14214 | 14214 | 14214 | 14214 | 14214 | 85241 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 364 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.36. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*2000 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 31350 | 39188 | 39188 | 39188 | 39188 | 39188 | 39188 | 39188 | 39188 | 39188 | 39188 | 235127 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 31350 | 39188 | 39188 | 39188 | 39188 | 39188 | 39188 | 39188 | 39188 | 39188 | 39188 | 235127 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 31217 | 39021 | 39021 | 39021 | 39021 | 39042 | 39042 | 39042 | 39042 | 39042 | 39042 | 234128 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 133 | 166 | 166 | 166 | 166 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 999 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.37. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 140824 | 140824 | 140824 | 140824 | 140824 | 140824 | 129875 | 129875 | 129875 | 129875 | 129875 | 790199 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 140824 | 140824 | 140824 | 140824 | 140824 | 140824 | 129875 | 129875 | 129875 | 129875 | 129875 | 790199 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 140226 | 140226 | 140226 | 140226 | 140226 | 140300 | 129391 | 129391 | 129391 | 129391 | 129391 | 786842 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 525 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 3357 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.38. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 43704 | 43704 | 43704 | 43704 | 43704 | 43704 | 40305 | 40305 | 40305 | 40305 | 40305 | 245231 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 43704 | 43704 | 43704 | 43704 | 43704 | 43704 | 40305 | 40305 | 40305 | 40305 | 40305 | 245231 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 43518 | 43518 | 43518 | 43518 | 43518 | 43541 | 40155 | 40155 | 40155 | 40155 | 40155 | 244189 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 163 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1042 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.39. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на  2\*40 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 143601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 143601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 142987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.40. | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 57803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.41. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2\*630 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 42937 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 42937 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 7126 | 7126 | 7126 | 7126 | 7126 | 7126 | 7126 | 7126 | 7126 | 7126 | 7126 | 42754 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 183 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.42. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*1250 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 14267 | 21401 | 21401 | 21401 | 21401 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 85605 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 14267 | 21401 | 21401 | 21401 | 21401 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 14267 | 85605 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 14207 | 21310 | 21310 | 21310 | 21310 | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 | 85239 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 61 | 91 | 91 | 91 | 91 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 366 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.43. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 33202 | 33202 | 33202 | 33202 | 33202 | 33202 | 30621 | 30621 | 30621 | 30621 | 30621 | 186306 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 33202 | 33202 | 33202 | 33202 | 33202 | 33202 | 30621 | 30621 | 30621 | 30621 | 30621 | 186306 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 33060 | 33060 | 33060 | 33060 | 33060 | 33060 | 30490 | 30490 | 30490 | 30490 | 30490 | 185510 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 796 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.44. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 10915 | 10915 | 10915 | 10915 | 10915 | 10915 | 10066 | 10066 | 10066 | 10066 | 10066 | 61245 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 10915 | 10915 | 10915 | 10915 | 10915 | 10915 | 10066 | 10066 | 10066 | 10066 | 10066 | 61245 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 10868 | 10868 | 10868 | 10868 | 10868 | 10868 | 10023 | 10023 | 10023 | 10023 | 10023 | 60983 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 262 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.45. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2\*16 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 104237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 104237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 35039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 69198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.46. | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 38701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 38701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 13009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 25691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.47. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2\*630 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 4751 | 4751 | 4751 | 4751 | 4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.48. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*630 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8400 | 8400 | 8400 | 4200 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 4200 | 4200 | 42000 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 8400 | 8400 | 8400 | 4200 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 4200 | 4200 | 42000 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2824 | 2824 | 2824 | 1412 | 2824 | 2824 | 2824 | 2824 | 2824 | 1412 | 1412 | 14118 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 5576 | 5576 | 5576 | 2788 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 2788 | 2788 | 27882 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.49. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 52257 | 13157 | 13157 | 13157 | 13157 | 13157 | 3477 | 3477 | 3477 | 3477 | 3477 | 30542 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 52257 | 13157 | 13157 | 13157 | 13157 | 13157 | 3477 | 3477 | 3477 | 3477 | 3477 | 30542 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 17566 | 4423 | 4423 | 4423 | 4423 | 4423 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 10267 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 34691 | 8735 | 8735 | 8735 | 8735 | 8735 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 20275 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.50. | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 66390 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 | 38802 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 66390 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 | 38802 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 22317 | 5619 | 5619 | 5619 | 5619 | 5619 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 13043 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 44073 | 11097 | 11097 | 11097 | 11097 | 11097 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 25759 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.51. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 28803 | 7252 | 7252 | 7252 | 7252 | 7252 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 16834 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 28803 | 7252 | 7252 | 7252 | 7252 | 7252 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 16834 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 9682 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 5659 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 19121 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 11175 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.52. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на  2\*4 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 70653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 70653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 70557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.53. | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 57973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.54. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2\*630 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.55. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*630 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 13603 | 0 | 13603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 13603 | 0 | 13603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 13584 | 0 | 13584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.56. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 21318 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 6201 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 21318 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 6193 | 6193 | 6193 | 6193 | 6193 | 6193 | 3019 | 3019 | 3019 | 3019 | 3019 | 21289 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.57. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 1675 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 1675 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 1673 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.58. | Строительство ПС 110 кВ  с трансформаторами на  2\*4 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 70653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 70653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 70565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.59. | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 48376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 48376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 48316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.60. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2\*630 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.61. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*630 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 6801 | 0 | 6801 | 0 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 13603 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 6801 | 0 | 6801 | 0 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 13603 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 6793 | 0 | 6793 | 0 | 6793 | 0 | 0 | 0 | 13586 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.62. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 4612 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 8229 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 4612 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 8229 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 4606 | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 2303 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 8219 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.63. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 5074 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 5074 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 5068 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.64. | Строительство ПС 110 кВ  с трансформаторами на  2\*6,3 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 91132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 91132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.65. | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.66. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2\*630 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 7156 | 0 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 7156 | 0 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 3572 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 3584 | 0 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.67. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*1250 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 7134 | 7134 | 7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 7134 | 7134 | 7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 3560 | 3560 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 3573 | 3573 | 3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.68. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 14388 | 7194 | 7194 | 7194 | 7194 | 7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7194 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 14388 | 7194 | 7194 | 7194 | 7194 | 7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7194 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 7181 | 3591 | 3591 | 3591 | 3591 | 3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 7207 | 3603 | 3603 | 3603 | 3603 | 3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.69. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6393 | 6393 | 6393 | 6393 | 6393 | 6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6393 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 6393 | 6393 | 6393 | 6393 | 6393 | 6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6393 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 3191 | 3191 | 3191 | 3191 | 3191 | 3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 3202 | 3202 | 3202 | 3202 | 3202 | 3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3202 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.70. | Строительство ПС 35 кВ с трансформаторами 2\*2,5 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21186 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21186 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21134 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.71. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2\*630 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.72. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами  2\*1250 КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 14267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 14267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.73. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 5147 | 5147 | 5147 | 5147 | 5147 | 5147 | 2644 | 2644 | 2644 | 2644 | 2644 | 18369 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 5147 | 5147 | 5147 | 5147 | 5147 | 5147 | 2644 | 2644 | 2644 | 2644 | 2644 | 18369 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 5136 | 5136 | 5136 | 5136 | 5136 | 5134 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 18329 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.74. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 5663 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 5663 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 5651 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям в сфере электроснабжения | 2306535 | 3595539 | 1347325 | 1661595 | 1488866 | 1309829 | 1930170 | 1851733 | 1005311 | 993274 | 1001111 | 8091428 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 2306535 | 3595539 | 1347325 | 1661595 | 1488866 | 1309829 | 1930170 | 1851733 | 1005311 | 993274 | 1001111 | 8091428 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 664623 | 1809606 | 651876 | 982588 | 725728 | 644420 | 1451063 | 536330 | 529650 | 528125 | 528238 | 4217826 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1641912 | 1785933 | 695450 | 679007 | 763138 | 665409 | 479107 | 1315403 | 475661 | 465149 | 472873 | 3873602 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Перекладка газопровода высокого давления с увеличением диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 29665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 29665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 29665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Строительство газопроводов высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 21359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 21359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 21359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 32773 | 32773 | 32773 | 32773 | 32773 | 32773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32773 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 32773 | 32773 | 32773 | 32773 | 32773 | 32773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32773 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 32773 | 32773 | 32773 | 32773 | 32773 | 32773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32773 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.6. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления с точкой подключения от газопровода среднего давления  Ду = 500 мм по ул. Центральная Аллея в п. Солнечном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2479 | 0 | 0 | 2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 2479 | 0 | 0 | 2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 2479 | 0 | 0 | 2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1312 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1312 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1312 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления  Ду = 530 мм на пересечении  ул. Тормосиновской и ул. Перекопской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 37112 | 37112 | 37112 | 37112 | 37112 | 37112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37112 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 37112 | 37112 | 37112 | 37112 | 37112 | 37112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37112 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 37112 | 37112 | 37112 | 37112 | 37112 | 37112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37112 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 3128 | 0 | 3128 | 0 | 3128 | 0 | 3128 | 0 | 3128 | 0 | 3128 | 9383 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 3128 | 0 | 3128 | 0 | 3128 | 0 | 3128 | 0 | 3128 | 0 | 3128 | 9383 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 3128 | 0 | 3128 | 0 | 3128 | 0 | 3128 | 0 | 3128 | 0 | 3128 | 9383 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 13118 | 19678 | 19678 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 157422 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 13118 | 19678 | 19678 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 157422 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 13118 | 19678 | 19678 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 157422 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.13. | Строительство газопроводов высокого давления с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду = 720 мм по ул. Волгоградской в рп. Горьковском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 46189 | 0 | 46189 | 0 | 46189 | 0 | 46189 | 0 | 46189 | 0 | 46189 | 138566 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 46189 | 0 | 46189 | 0 | 46189 | 0 | 46189 | 0 | 46189 | 0 | 46189 | 138566 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 46189 | 0 | 46189 | 0 | 46189 | 0 | 46189 | 0 | 46189 | 0 | 46189 | 138566 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.14. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 1883468 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 1883468 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 313911 | 1883468 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.15. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.16. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления  Ду = 530 мм по ул. им. Ивановского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 6356 | 0 | 6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 6356 | 0 | 6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 6356 | 0 | 6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.17. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 3128 | 0 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 3128 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 3128 | 0 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 3128 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 3128 | 0 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 3128 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.18. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2624 | 3936 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 39355 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 2624 | 3936 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 39355 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 2624 | 3936 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 6559 | 39355 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.19. | Строительство газопроводов высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 20295 | 0 | 0 | 20295 | 0 | 0 | 20295 | 0 | 0 | 0 | 20295 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 20295 | 0 | 0 | 20295 | 0 | 0 | 20295 | 0 | 0 | 0 | 20295 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 20295 | 0 | 0 | 20295 | 0 | 0 | 20295 | 0 | 0 | 0 | 20295 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.20. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 513896 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 513896 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 85649 | 513896 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.21. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.22. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6559 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 3936 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 6559 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 3936 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 6559 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 3936 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.23. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления  Ду = 400 мм по ул. 64-й Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 54017 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 32410 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 54017 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 32410 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 54017 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 32410 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.24. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.25. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления  Ду = 426 мм по ул. Лавровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.26. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 1312 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 1312 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 1312 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.27. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления  Ду = 430 мм по ул. им. Довженко (вдоль базы кожсырья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 2764 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 2764 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 2764 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.28. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.29. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.30. | Строительство газопроводов высокого давления с точкой подключения от газопровода высокого давления II категории Ду = 273 мм от ГРС-3 до ГК-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.31. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 4961 | 0 | 4961 | 0 | 4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4961 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 4961 | 0 | 4961 | 0 | 4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4961 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 4961 | 0 | 4961 | 0 | 4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4961 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.32. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 1312 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 1312 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 1312 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.33. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления с точкой подключения от газопровода среднего давления  Ду = 200 мм по ул. 2-й Караванной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085 | 0 | 0 | 3085 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085 | 0 | 0 | 3085 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085 | 0 | 0 | 3085 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.34. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.35. | Строительство газопроводов среднего давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.36. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.37. | Строительство газопроводов среднего давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.38. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.39. | Строительство газопроводов высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.40. | Строительство газопроводов среднего давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.41. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.42. | Строительство газопроводов высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.43. | Строительство газопроводов среднего давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям в сфере газоснабжения | 636892 | 597472 | 558929 | 537783 | 585630 | 520475 | 490356 | 466569 | 491472 | 439070 | 487075 | 2895017 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 636892 | 597472 | 558929 | 537783 | 585630 | 520475 | 490356 | 466569 | 491472 | 439070 | 487075 | 2895017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 636892 | 597472 | 558929 | 537783 | 585630 | 520475 | 490356 | 466569 | 491472 | 439070 | 487075 | 2895017 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 342226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 342226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 342226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 305828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 305828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 305828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям в сфере утилизации (захоронения) ТБО | 648054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 648054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 648054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего (потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям коммунального комплекса) | 11028363 | 9382234 | 6213076 | 6806089 | 4622140 | 4525135 | 4408479 | 4065964 | 3298846 | 3209150 | 3052487 | 22560061 |
|  | собственные средства организации, в том числе: | 11028363 | 9382234 | 6213076 | 6806089 | 4622140 | 4679919 | 4563263 | 4065964 | 3298846 | 3209150 | 3052487 | 22869629 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 1811442 | 2614493 | 1386191 | 1613209 | 1197303 | 1296323 | 2027361 | 906311 | 983137 | 974272 | 814088 | 7001492 |
|  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 9216920 | 6767741 | 4826885 | 5192880 | 3424837 | 3383596 | 2535902 | 3159654 | 2315709 | 2234878 | 2238399 | 15868137 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда